济源职业技术学院本科校区B1楼新建实验室建设项目

采购公告

济源职业技术学院计划财务处就济源职业技术学院本科校区B1楼新建实验室建设项目进行询价，望具备条件的供应商积极参与。

一、项目名称：济源职业技术学院本科校区B1楼新建实验室建设项目

二、项目内容：济源职业技术学院本科校区B1楼新建实验室建设

三、采购预算：185000元

四、采购方式：询价

五、投标人资质要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 在经营活动中没有重大违法记录；

3. 具有工商行政管理部门核发的营业执照，提供的营业执照需具有所投项目相关的经营范围。

4. 法律、行政法规规定的其他条件。

六、报名要求：

1.报名时间：2025年1月10日8:00整至2025年1月14日17:00整(北京时间，下同)；

2.报名地点：济源市凯旋城东区C2-221室，联系人：王女士，联系电话：0391-6623030；

3.报名时携带营业执照、身份证，原件验完后退回，复印件加盖公章留存；

七、投标注意事项：

1.投标时需携带营业执照原件及复印件、投标人身份证原件；

2.投标时需将投标文件进行密封（一式三份），封口处加盖单位公章；

3.付款方式：质保期一年，在质保期满后一次性付清。（注：成交单位需向采购人以保函的形式提供成交金额3%的质量保函，质保期结束后按规定解除保函。）

4.该项目含税金等所有相关费用。

八、投标时间截止时间、地点：

1.投标截止时间：2025年1月15日15时00分；

2.开标地点：济源市凯旋城东区C2-221室（河南国之泰工程管理有限公司开标室）；

3.开标时间： 2025年1月15日15 时00分；

九、公告发布媒体：济源职业技术学院校园网首页、计划财务处网站。

十、本次采购监督方式：

监督机构：中共济源职业技术学院纪律检查委员会

监督电话：0391—6621022

济源职业技术学院计划财务处

2025年1月10日

报价文件

一、报价一览表

项目名称：济源职业技术学院本科校区B1楼新建实验室建设项目

项目编号： CWC-2025-093-HW

单位：人民币（元）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写： 元 |
|  | 大写： 元 |
| 工期 | (15日内) |
| 质保期 | 自验收合格之日起一年 |
| 质量要求 | 符合国家标准 |

付款方式：质保期一年，在质保期满后一次性付清。（注：成交单位需向采购人以保函的形式提供成交金额3%的质量保函，质保期结束后按规定解除保函。）

投标人授权代表签字：___________________

投标人（盖章）：

日期：2025年  月  日

注：此报价包含实施本项目需要的材料、安装、税费等所有相关费用。

采购需求

| 实训室名称 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 无机及分析化学实训室 | 中央台 | 规格：5500*1500*800mm，数量3台。 钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，包含塔式插座22套，试剂架12米。水池龙头12套，滴水架6套，洗眼器6套。 |
|  | 通风柜 | 规格：1500*850*2350mm，数量1台 含风机管道直排通风，1个不带水。 |
| 备赛室 | 中央台 | 规格：5500*1500*800mm，数量2台。 钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，包含插座30套，水龙头8套，洗眼器4套 |
|  | 通风柜 | 规格：1500*850*2350mm，数量2台 通风柜2台，含风机管道直排通风，1个带水，1个不带水。 |
| 高温室 | 边台 | 规格：8000*750*800mm，数量1台。包含塔塔式插座8套 |
|  | 污水处理设备 | 产品主要参数： 1.设备日处理废水量≥2000L/D，电源：AC220V/50HZ，总功率≤3kw ，总占地面积≤12平米； 2.设备主机外形尺寸均不得大于：1500×750×1800mm（长×宽×高）； 3.超微纳米曝气系统：采用优质耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度； 4.自动絮凝助凝沉淀装置： 采用优质耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度材质； 5.设备通讯线路要求：设备可根据用户需求配置RS485远程通讯、ModuBus通讯协议、以太网接口（用户选配）； 系统主要工艺参数 - 实验室综合废水收集及预处理装置 2)酸碱PH自动调节装置 3)定量加药全自动定时混凝气浮搅拌装置 4)絮凝助凝沉淀反应处理装置 5)过滤沉淀分离装置 6)电化学催化氧化还原处理装置 7)光催化氧化反应处理系统 8)高低电位差微电解系统处理装置 9)两级有机生物活性处理系统 10)新型生物反应处理装置 11)复合式消毒处理装置 12)终端深度处理装置 设计出水水质：达到《污水综合排放标准GB8978-1996》或《污水排入城镇下水道水质标准GB T 31962-2015》的排放标准要求。 项目; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; pH; 总汞 （mg/L）; 总铬 （mg/L）. 出水水质; 500; 300; 400; 6～9; 0.005; 0.15. |

附件1：

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在我单位任         （职务），是我单位的法定代表人，特此证明。

单位名称（公章）：

地址：

日期：  年  月  日

附：法定代表人身份证复印件

附件2：

法定代表人授权书

（注：如投标人为法人代表，则无需此授权书）

本授权书声明：注册于         （注册地址）的         公司的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就参加本项目的询价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

附：授权委托人身份证复印件

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职务：总经理

单位名称（盖章）：

地址：

日期：2025年  月  日

附件3

无重大违法记录的声明

济源职业技术学院：

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）至本项目提交响应文件截止时间止近三年内，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，也未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

特此声明，并承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

### 日   期：

### 2025年   月   日

附件4

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

济源职业技术学院：

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）承诺并声明：我方能够按照询价通知书、响应文件及合同的要求提供本项目所需货物及服务，郑重承诺我方具有履行合同所必需的设备，并具备相应的专业技术能力。否则，我方愿承担相应责任。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

### 日   期：

### 2025 年 月  日

附件5

### 采购项目承诺书

致：济源职业技术学院

我方参加                投标特郑重作出如下承诺：

1、我方将严格履行采购中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的工期/交货期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购要求的各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

2、如无法按我方承诺期限如期供货/完工，对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；

3、我方提供的产品如不能满足采购要求的，采购人有权拒绝接收；

4、如在施工过程中出现安全事故，由我方承担；

5、（投标人认为需要承诺的其他事项）

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：  2025年 月 日

附件6

1.提供与“投标人资质要求”相关资料；

2.投标人认为与本项目相关的其他资料。